Łęczyca dnia, 17.03.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/1/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/1/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont garaży, tarasu i schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy”.

W dniu 15.03.2010 roku od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji tarasu w technologii systemowej 
z elastycznej dwuskładnikowej folii wysokociśnieniowej?

W odpowiedzi na w/w zapytanie informuję, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji tarasu w technologii systemowej z elastycznej folii wysokociśnieniowej 
pod warunkiem, iż zaproponowane rozwiązanie spełni wszystkie wymogi Warunków technicznych wykonania i odbioru robót izolacyjnych tarasów.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okładzin tarasu i schodów 
z prefabrykowanych elementów lastrykowych?

W odpowiedzi na w/w zapytanie informuję, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie okładzin tarasu i schodów z prefabrykowanych elementów lastrykowych z uwarunkowaniem, iż elementy tarasu będą miały wymiary 1,0–3,0 m2 , natomiast stopnie z  noskami 
- szer. stopnia 35 cm.

Obramowanie tarasu z elementów szer. 25-35 cm, dł. dowolna w ciemniejszym odcieniu koloru.