Łęczyca dnia, 08.04.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/4/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/4/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz 
z wymianą źródła ciepła”.

W dniu 07.04.2010 roku od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Proszę o podanie PKOB budynków, będących przedmiotem zamówienia, w celu wyliczenia poprawnie stawki VAT.

Odp. PKOB budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy: Sekcja 12, dział 126, grupa 1263

- Nawiązując do zapisu SIWZ pkt. 1.6.4 ppkt. 4 Zamawiający określa, iż do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe wg załącznika, którym są kosztorysy nakładcze, w związku z tym prosimy o uściślenie czy należy do oferty załączyć kosztorysy ofertowe – uproszczone czy nakładcze?

Odp. Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe – szczegółowe (pełne) na podstawie załączonych do SIWZ kosztorysów nakładczych. Kosztorysy nakładcze po wypełnieniu składnikami cenotwórczymi oferenta staną się kosztorysami ofertowymi.

- Czy w zakres postępowania przetargowego wchodzi zewnętrzne przyłącze gazu 
– pytamy ponieważ na stronie 22 Opisu Technicznego instalacji gazowej widnieje zapis, iż przyłącze gazowe do budynku jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Odp. W zakres postępowania przetargowego wchodzi wewnętrzna instalacja gazowa. Zewnętrzne przyłącze gazowe do budynku jest przedmiotem odrębnego opracowania i zostanie wykonane przez Dystrybutora gazu w ramach umowy przyłączeniowej.

- Czy Zamawiający jest w stanie udostępnić oferentom aktywne wersje kosztorysów 
(z rozszerzeniem ath)?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie udostępnić oferentom aktywnych wersji kosztorysów.

Numeracja zgodna z pismem Oferenta. W piśmie nie było pytania oznaczonego cyfrą 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do SIWZ został omyłkowo załączony jako załącznik nr 9 Przedmiar robót plik zawierający kosztorysy nakładcze. Zamawiający poprawił zaistniałą omyłkę umieszczając właściwy plik zawierający przedmiar robót jako załącznik nr 9