Łęczyca dnia, 19.04.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/4/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/4/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 
wraz z wymianą źródła ciepła”.

W dniu 15.04.2010 roku od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Odnośnie dolnego  źródła:

- wymiennik gruntowy tej długości jest za duży dla jednej pompy, a za mały dla dwóch; - proszę o sprecyzowanie prawidłowej długości rur dn 32 i dn 63

- dlaczego w projekcie są zaznaczone po dwie rury zasilania i powrotu DN 63? Być może maja być dwie pompy ciepła?

- w jakim celu i czy Projektant właściwe skalkulował 3 szt studzienek kolektorowych, mamy informacje, iż wystarczy jedna.

Proszę uściślić te informacje i podać obmiary które miałyby być ujęte w wycenach oferentów.

Odp. W dokumentacji występuje 1 pompa ciepła typu woda/solanka.

Potwierdzamy, że przyjęto po dwa rurociągi zasilania i powrotu oraz 3 studzienki kolektorowe.

Prosimy o przyjęcie danych do przedmiarów zgodnie z przekazaną dokumentacją i kosztorysami.

- Czy na terenie rozmieszczenia kolektora gruntowego znajdują się drzewa lub krzewy? Jeśli tak to po czyjej stronie stoi kwestia ich usunięcia. (Proszę o podanie rodzaju, ilości i obwodów pni).

Odp. W miejscu lokalizacji kolektora nie ma drzew i krzewów.