Łęczyca dnia, 16.04.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/4/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/4/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 
wraz z wymianą źródła ciepła”.

W dniu 13.04.2010 roku od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytania i odpowiedzi – Zapytanie 1

- W kosztorysie nakładczym wentylacyjnym występuje pozycja 38 -Podłączenia elektryczne i sterowania. Na podstawie dostarczonego projektu nie mozna określić jaki będzie ich koszt. Nie ma podanej lokalizacji szafy od której mają być ciągnięte kable.

Odp. W projekcie budowlanym kotłowni gazowej rys nr 2E - Plan instalacji siłowych pokazano miejsce lokalizacji szafy sterowania wentylacją.

Pytania i odpowiedzi – Zapytanie 2

- W kosztorysie nakładczym wentylacyjnym występuje wywietrzak zintegrowany WZs-315/160 na podstawie dachowej B/II z zestawem sterującym ASS, podczas gdy nie występuje w dokumentacji technicznej branży wentylacyjnej. Proszę o określenie czy podlega wycenie.

Odp. Wywietrzak zintegrowany WZs-315/160 występuje na rysunku nr 4 oraz opisie str 25 – PB kotłowni gazowej.  Należy je wycenić wg kosztorysu.

- Proszę o podanie typów zaworów antyskażeniowych. Z załączonej dokumentacji wynika tylko średnica owych zaworów (Dn 40 i Dn 32).

Odp. Można zastosować zawory antyskażeniowe np. EA-RV281 prod.  Honeywell 
lub równoważne.

- Proszę o przedstawienie kart doboru, danych technicznych  pomp ciepła woda – powietrze. (W załączonej dokumentacji Zamawiający przedstawia nieaktualne już symbole urządzeń dlatego dla pewności wyceny prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dane techniczne, karty doboru wyżej wskazanych urządzeń.)

Odp. Po konsultacji z producentem podajemy symbole aktualnie produkowanych modeli

Pompa ciepła moduł wewnętrzny EKHBX016B3V3 z automatyką

Pompa ciepła moduł zewnętrzny ERLQ016BW1

Pytania i odpowiedzi – Zapytanie 3

- Dot. kosztorysu nakładczego „Kotłownia gazowa z pompami ciepła”

- W poz. 8 kosztorysu nie uwzględniono w materiałach pompy. Czy pompa 
z opisu pozycji objęta jest zamówieniem i czy należy ją wycenić w tej pozycji kosztorysowej?

Odp. W poz. Nr 8 należy uwzględnić w materiale pompę zgodnie z opisem pozycji

- W poz. 55 brak jest opisu materiału. Czy należy wycenić materiał zgodny 
z opisem pozycji kosztorysowej?

Odp. W poz. Nr 55 wpisać materiał zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej

- Dotyczy kosztorysu nakładczego „Termomodernizacja budynku”

Na podstawie przeprowadzonej wizji na obiekcie i dokonanych obmiarów stwierdzamy, że ilości stolarki przewidzianej do wymiany są niezgodne ze stanem faktycznym.

- poz. 4 kosztorysu zakłada wymianę 6,63m2 okien o powierzchni do 2m2 antywłamaniowych – wg nas wymianie podlega 3,12m2

- poz. 4 kosztorysu zakłada wymianę 226,39m2 okien o powierzchni ponad 2m2 antywłamaniowych – wg nas wymianie podlega 194,2875m2

- poz. 15 kosztorysu zakłada wymianę 5,2m2 okien o powierzchni do 0,6m2 – wg nas wymianie podlega 2,6m2

- poz. 16 kosztorysu zakłada wymianę 4,32m2 okien o powierzchni do 1m2 – wg nas wymianie podlega 12,48m2

- poz. 17 kosztorysu zakłada wymianę 6,5m2 okien o powierzchni do 1,5m2 – wg nas wymianie podlega 3,2625m2

- poz. 18 kosztorysu zakłada wymianę 107,12m2 okien o powierzchni ponad 2m2 – wg nas wymianie podlega 22,7575m2

- poz. 27 kosztorysu zakłada wymianę 7,8m2 okien o powierzchni do 0,6m2 – wg nas wymianie podlega 2,6m2

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania w sprawie stolarki:

- Czy Zamawiający skoryguje ilości okien przewidzianych do wymiany 
w kosztorysie, czy też należy wycenić ilości z kosztorysu nakładczego?

Odp.  Załączyliśmy nowy kosztorys nakładczy na „Termomodernizację budynku”

- Czy wykonawcy mogą dowolnie korygować ilości z kosztorysu nakładczego Zamawiającego?

Odp. Załączmy nowy kosztorys nakładczy na „Termomodernizację budynku”

- Czy Zamawiający może określić które typy okien z projektu są przewidziane do wymiany i w jakich ilościach sztuk?

Odp. W załączeniu zestawienie stolarki do wymiany

- Ile szt. nawiewników należy wycenić (brak w kosztorysie nakładczym) i czy dokonać tego w odrębnej (dodatkowej) pozycji kosztorysu ofertowego?

Odp. Uwzględnić nawiewniki w cenie okien w ilosci tyle co okien z wyłączenie

- W kosztorysie nakładczym ujęte są okna o profilu 3-komorowym. Czy zaoferowanie okien o profilu 5-ciokomorowym uznane będzie przez Zamawiającego za równoważne bez konieczności wypełniania załącznika nr 8 i załączania dokumentów potwierdzających równoważność?

Odp. Z samej definicji  wynika, że materiały lub urządzenia równoważne mają takie same lub lepsze parametry. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych. Przy dokonaniu takiego wyboru Wykonawca winien wypełnić załącznik nr 8 i załączyć dokumenty potwierdzające równoważność.

- Czy wymianie podlegają wyłącznie okna drewniane czy również część okien 
z PCV?

Odp. Wymianie podlega również część okien z PCV

Ponadto załączamy kosztorys nakładczy instancji co po przeprowadzonej renumeracji.

- Dotyczy SIWZ.

Pod tabelą załącznika nr 7 do SIWZ widnieje zapis:

„Załączniki:

Dokumenty  potwierdzające, że  roboty  zostały  wykonane  należycie  (referencje)

i  potwierdzające  termin  oraz  wartość  wykonanych  prac -  szt.  ..........”

Na podstawie § 1.1.2) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Proszę zatem o potwierdzenie, że wartość i termin wykonania robót winien wynikać z wypełnionej tabeli załącznika nr 7 a załączone dokumenty mają potwierdzać należyte wykonanie robót z wykazu.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wartość i termin wykonania robót będą wynikać z wypełnionej tabeli załącznika nr 7, a załączone dokumenty będą potwierdzać należyte wykonanie robót z wykazu.

- Dotyczy SIWZ.

Pod tabelą załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zawarł zapis, że należy załączyć „informację wykazującą, że wskazana na kierownika robót osoba posiada 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy”. Informacja o doświadczeniu w latach wykazana będzie w tabeli wypełnionego załącznika. Proszę o wyjaśnienie jakiej dodatkowej informacji wymaga Zamawiający? Czy oprócz wypełnionej tabeli ma to być dodatkowe oświadczenie wykonawcy?

Odp. Wykonawca oprócz wypełnionej tabeli załączy dodatkowe oświadczenie mówiące o tym, że wskazana w tabeli osoba w okresie ostatnich min. 3 lat pełniła funkcję kierownika budowy

- Dotyczy SIWZ.

W pkt 1.6.2. i 1.6.3. SIWZ określono, iż w przypadku składania oferty wspólnej wskazane w tych punktach dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Istotą oferty wspólnej jest łączne spełnienie wymagań zawartych w SIWZ. Proszę zatem o potwierdzenie, że w przypadku oferty wspólnej nie jest wymagane oddzielne załączanie dokumentów określonych w punktach j.w. przez każdego z uczestników oferty wspólnej a jedynie wykazanie, że wykonawcy razem spełniają warunki zawarte w SIWZ? Dla przykładu wykonawca składający ofertę samodzielnie winien załączyć polisę na wartość min. 100 tys. zł. W przypadku odpowiedzialności solidarnej wykonawców składających ofertę wspólną nie ma uzasadnienia żądanie polis od obydwu wykonawców, w sytuacji gdy jeden z nich jest ubezpieczony na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł.

Dotyczy to również m.in. kadry kierowniczej i doświadczenia.

Odp. W odniesieniu do pkt 1.6.2. SIWZ Zamawiający przyznaje iż wymogi tam stawiane winny być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający postanowił zmienić zapisy 1.6.2 w sposób następujący:

    - W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ w tym:

kierownik budowy, który:

o posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędnych do wykonania robót w branży budowlanej wraz z potwierdzeniem jej członkostwa we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego,

o posiada 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

2.  Wykaz robót budowlanych, -  minimum trzy roboty budowlane polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda,
-  minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej z kotłami kondensacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda,
- minimum jednej roboty budowlanej polegającejh na wykonaniu pompy ciepła o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ,

- Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Ogólno budowlanych

- Instalacyjnych wod – Kan. i co

- Instalacyjnych elektrycznych

- Instalacyjnych gazowych

- Instalacyjnych klimatyzacyjnych

- Aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzony  przez tę Izbę osób posiadających powyższe uprawnienia.

Niektóre aspekty sytuacji konsorcjanta są integralnie związane z indywidualną oceną podmiotu (np. wymóg płynności finansowej, wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), a wówczas warunki takie powinni spełniać odrębnie poszczególni członkowie konsorcjum. (za Janem Licem artykuł M.Zam.Pub.2009,2,16 Konsorcjum czy spółka cywilna, cz. 2. Teza nr 2) Tezę tę uzasadnia definicja odpowiedzialności solidarnej dłużników zawarta w art. 366 kc. Zatem wymóg ujęty w  pkt 1.6.3. SIWZ powinien spełnić osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- Dotyczy SIWZ.

W punkcie 1.5.3. 2) SIWZ wymaga się, by oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy złożył każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Mając na uwadze jedną z istot oferty wspólnej uważamy, że każdy 
z wykonawców oferty wspólnej winien złożyć oświadczenie z art. 24, oświadczenie zaś z art. 22 ust. 1 winno być jedno wspólne i podpisane przez uczestników oferty wspólnej lub (jeżeli został ustanowiony) przez pełnomocnika. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Jeżeli chodzi o warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 p.z.p. [ustawy – Prawo zamówień publicznych] należy przyjąć, iż warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców odrębnie, w ten sposób, że wykonawca, który będzie wykonywał część zamówienia publicznego, do wykonania której ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień, jest obowiązany te uprawnienia posiadać. (za, Nowicki Józef Edmund, artykuł Zam. Pub. Dor. 2007,10,03 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia Teza nr 8 94412/8)

Jeżeli jakikolwiek warunek, spośród wymienionych w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 p.z.p. [ustawy- Prawo zamówień publicznych] spełnia tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się się o udzielenie zamówienia, to w zakesie tego warunku oświadczenie składa ten wykonawca, a jeżeli dany warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie, wykonawcy składają oświadczenie wspólne. (za, Nowicki Józef Edmund, artykuł Zam. Pub. Dor. 2007,10,03 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia Teza nr 9 94412/9)

- Dotyczy wzoru umowy.

Czy czynności określone w § 9 pkt 5 i 6 wzoru umowy należy wycenić w dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego?

Odp. Czynności określone w § 9 pkt 5 i 6 wzoru umowy mają wykazać prawidłowość wykonania prac termomodernizacyjnych i w związku z tym powinny być wykonane przez wykonawcę nieodpłatnie; zatem nie należy ich wycenić w dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego.

Pytania i odpowiedzi – Zapytanie 4

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  RG.341/4/2010 pkt 1.6.2   ppkt 2  proszę o zmianę wykazu ilości wykonanych robót dotyczących kotłowni gazowej z kotłami kondensacyjnymi z 3 do 1 o wartości robót 150.000,00 PLN brutto oraz wykonania pompy ciepła z 2 do 1 o wartości robót 60.000,00 PLN brutto.

Odp. Mając na uwadze potrzebę rozszerzenia konkurencji Zamawiający postanowił zmienić zapisy 1.6.2   ppkt 2 w sposób następujący:

2.  Wykaz robót budowlanych, -  minimum trzy roboty budowlane polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda,
-  minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kotłowni gazowej z kotłami kondensacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda,
- minimum jednej roboty budowlanej polegającejh na wykonaniu pompy ciepła o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ,

Pytania i odpowiedzi – Zapytanie 5

- Z uwagi na fakt, iż ilość stolarki okiennej i drzwiowej  przyjęta w kosztorysie nakładczym różni się od ilości przedstawionej w zestawieniu stolarki, proszę 
o określenie które i w jakiej ilości okna i drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odp.  Załączyliśmy nowy kosztorys nakładczy na „Termomodernizację budynku”

- Proszę o dokładne określenie parametrów wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej, uwzględniając w szczególności które z wymienionych okien maja być antywłamaniowe.

Odp.  Załączyliśmy nowy kosztorys nakładczy na „Termomodernizację budynku” oraz zestawienie stolarki.

Mając na uwadze wprowadzenie przez Wykonawców poprawek do przygotowywanych ofert Zamawiający zmienia oraz punkt 1,8 ppk 3 SIWZ następująco:

1.8)		Wymagania dotyczące wadium

- Termin wniesienia wadium upływa dnia 22 kwietnia 2010 r. o godz. 12:00.

oraz 1.10.4 SIWZ następująco

1.10.4 Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego 
z oznaczeniem „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” – nie otwierać przed dniem 
22 kwietnia 2010 roku do godziny 12.30.

a także punkt 1,11 SIWZ następująco:

1.11)	Miejsce oraz termin składania ofert.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, 
tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17, do dnia 22 kwietnia 2010 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego jw., sala Nr 14 (I piętro)