Łęczyca dnia, 12.05.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/7/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/7/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja barier”- w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy. Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wejściowych do klas.

W dniu 08.05.2010 roku od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Brak możliwości „ściągnięcia” ze strony internetowej Zamawiającego pliku ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – proszę o uzupełnienie.

Odp. Plik ściąga się łatwo i nie sprawia to problemów. Proszę sprawdzić ustawienia na swoim komputerze

- Proszę o podanie grubości izolacji termicznej podposadzkowej ze styropianu.

Odp. Grubość izolacji termicznej podposadzkowej ze styropianu powinna wynosić 10 cm.

- W związku z rozbieżnością obmiarów pozycji kosztorysowych na rozbiórki starych posadzek (123,360 m2) oraz na wykonanie nowych (258,640 m2) proszę 
o wyjaśnienie czy część nowych posadzek będzie wykonywana na już przygotowanym podłożu.

Odp. Rozbieżność ta jest spowodowana tym, że część posadzek ma zostać wykonana na istniejącym podłożu (lastriko) a część na nowo wykonanym podłożu gdzie obecnie znajduje się podłoga drewniana

- W związku z technologią wykonywania okładzin posadzek z wykładzin rulonowych przed ułożeniem wykładziny należy wykonać wylewkę samopoziomującą gr. min 3 mm – brak nakładów w kosztorysie, proszę o uzupełnienie.

Odp. Należy dokładnie wypoziomować podkład pod posadzkę z zaprawy cementowej i na nim położyć wykładzinę rulonową

- W celu powiększenia otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać następujące roboty : zabezpieczenie stropów, wykucie nadproży, obsadzenie nowych nadproży dostosowanych do wymiaru projektowanych otworów. Proszę 
o uzupełnienie brakujących pozycji kosztorysowych.

Odp. Zamawiający przyjął że istniejące nadproża są odpowiedniej długości i nie wymagają wymiany.

- Proszę o określenie parametrów wykładziny PCV przewidzianej do zastosowania.

Odp. Parametry wykładziny PCV przewidzianej do zastosowania zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Ze względu na wystąpienie błędu literowego przy podaniu grubości wykładziny dokument ten w tabeli przedstawiającej dane techniczne wykładziny został poprawiony i doprecyzowany.