Łęczyca dnia, 21.05.2010 r.

- Do wszystkich Oferentów nr post.: RG 341/9/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/9/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z dodatkowym kompleksem sportowym przy L.O. im. K. Wielkiego w Łęczycy”

W dniu 18.05.2010 roku od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar 
czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Dla wykonawcy wiążący w wycenie będzie przedmiar projekt wykonawczy oraz opis. Umowa na w/w inwestycji będzie ryczałtowa.

- Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Dla wykonawcy wiążący w wycenie będzie przedmiar projekt wykonawczy oraz opis. Umowa na w/w inwestycji będzie ryczałtowa.

- Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z złączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Potwierdza się ilości składowe ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu inwestycji.

- Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej lub posiada przekroje geotechniczne, które umieści na stronie internetowej? Umożliwić to może dokładne określenie zakresu przewidywanych robót ziemnych.

Inwestor posiada badania geotechniczne które zamieści na stronie.

- Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na słaby grunt, zamawiający uwzględnia możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż bez badań geotechnicznych nie ma możliwości określenia zakresu robót ziemnych.

W projekcie oraz w wycenie przyjęto wyminę gruntu do głębokości 1,0m gdyż występują grunty wysadzinowe oraz grunty nasypowe.

- Prosimy określić parametry minimalne, które musi spełnić ogrodzenie oraz jaki typ paneli należy użyć do jego wykonania.

Należy zastosować panele ocynkowane ogniowo z drutu 4 słupki z profilu 60x40 gr. 2mm, malowane proszkowo.

- Prosimy o skorygowanie grubości i rodzaju warstw podbudowy z uwagi na rozbieżności między przedmiarem, a projektem.

Przekrój przez warstwy boiska jest zamieszczony w dokumentacji technicznej.

Warstwy od góry:

- trawa syntetyczna,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4) – 4cm,

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) – 5cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63) – 10cm

Co jest zgodne z zamieszczonym przedmiarem robót.

- Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego powierzchni utwardzonych (chodnik), ponieważ występują rozbieżności między projektem, a przedmiarem.

Należy przyjąć 50m2 chodników zgodnie z przedmiarem oraz opisem.

- Prosimy o sprecyzowanie ilości zamontowanych na słupach oświetleniowych.

Należy przyjąć 26szt. Naświetlaczy co jest zgodne z przedmiarem z poz. 88 kosztorysu.

- Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie do piłki ręcznej wymienione
 w pkt. 2.2 SIWZ, skoro na boisku wielofunkcyjnym nie ma pola do gry w piłkę ręczną?

Nie na leży wyceniać boiska do piłki ręcznej – nie jest objęte programem.

- W związku z zapisem w pkt.2 rozdziału 16 SIWZ, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję do koszykówki należy przyjąć do wyceny, ponieważ w kosztorysie przyjęto konstrukcję jednosłupową z tablicą o wymiarach 90 x 120 cm, natomiast w pkt. 2.2 SIWZ wymieniona jest konstrukcja dwusłupowa 
z tablicą o wymiarach 105 x 180 cm?

Do wyceny przyjąć konstrukcję dwusłupowa z tablicą o wymiarach 105 x 180 cm

- Jakie słupki do siatkówki należy przyjąć do wyceny, ponieważ w kosztorysie przyjęto słupki stalowe, natomiast w SIWZ – aluminiowe?

Do wyceny przyjąć słupki aluminiowe, bez ostrych krawędzi.

- Czy w wycenie należy uwzględnić stanowisko sędziowskie do siatkówki, uwzględnione w kosztorysie, a nie wymienione w SIWZ?

Nie uwzględniać stanowiska sędziowskiego.

- W kosztorysie brak pozycji związanej z wykonaniem ław betonowych pod obrzeża wokół boisk (w poz. 32 jest 286,2 m obrzeży). Czy należy uwzględnić wykonanie ław betonowych pod obrzeża?

Przyjąć ławę betonową z oporem z betonu B15 w ilości 7,15m3

- Prosimy o zamieszczenie przekrojów przez boiska, ponieważ w zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżności 
w grubościach warstw podbudowy. Według ogólnej charakterystyki robót grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm wynosi 20 cm, 
a w kosztorysie przyjmowana jest warstwa grubości 10 cm.

Przekrój przez warstwy boiska jest zamieszczony w dokumentacji technicznej.

Warstwy od góry:

- trawa syntetyczna,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4) – 4cm,

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) – 5cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63) – 10cm

Co jest zgodne z zamieszczonym przedmiarem robót.

- W kosztorysie nakładczym brak pozycji związanych z wykonaniem terenów zielonych. Czy należy uwzględnić ich wykonanie, a jeśli  tak to na jakiej powierzchni i jakie roboty należy uwzględnić w wycenie?

Należy wycenić plantowanie terenu oraz zasianie trawy na powierzchni 757,60m2.

- W pkt 4.5. c opisu technicznego do projektu adaptowanego, jako jedna z warstw ścian zewnętrznych pawilonu socjalnego wymieniona jest cegła drążona gr. 12 cm licowa. Według pkt 4.5. d tego samego opisu elewacja pawilonu ma być wykonana zgodnie z projektem typowym, czyli z desek sosnowych. Czy należy uwzględniać 
w wycenie wykonanie warstwy licowej z cegieł, czy elewację z desek?

Inwestor wyraża zgodę na wykonanie pawilonu socjalnego w systemie kontenerowym o konstrukcji stalowej i ścianami wykonanymi z blachy ocieplonymi warstwą izolacji termicznej.

- Na  rysunku 3B widoczne są rury spustowe umieszczone w ścianach wewnętrznych pawilonu. Taki sposób odprowadzenia wód opadowych wg projektu typowego wiąże się z koniecznością wykonania pod pawilonem socjalnym studni chłonnych w ilości 5 szt. W opisie technicznym nie przedstawiono innego sposobu odprowadzenia wód opadowych, natomiast w kosztorysie nie ma pozycji związanych z wykonaniem studni. Czy należy uwzględnić 
w wycenie wykonanie studni chłonnych?

Odprowadzenie wód opadowych z dachu należy wykonać do projektowanego drenażu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pawilonu socjalnego w systemie kontenerowym o konstrukcji stalowej 
i ścianami wykonanymi z blachy ocieplonymi warstwą izolacji termicznej?

Inwestor wyraża zgodę na wykonanie pawilonu socjalnego w systemie kontenerowym o konstrukcji stalowej i ścianami wykonanymi z blachy ocieplonymi warstwą izolacji termicznej.

- Czy należy wycenić wyposażenie pawilonu w meble, a jeśli tak to prosimy o podanie ilości, rodzaju i wymiarów mebli?

Nie należy uwzględniać wyposażenia budynku w meble.

- Według pkt. 3.6 części opisowej do projektu zagospodarowania terenu na podłączeniu wodociągu należy zamontować zasuwę, ponadto w opisie technicznym do budynku zaplecza socjalnego w pkt. 4.6 wymieniony jest zawór antyskażeniowy. W kosztorysie brak pozycji związanych z montażem zasuwy i zaworu antyskażeniowego.

Czy należy uwzględnić montaż tych elementów, a jeśli tak to prosimy o podanie typu i średnicy zaworu antyskażeniowego?

Należy uwzględnić montaż zasuwy oraz zaworu antyskażeniowego o średnicy Dn40.

- Prosimy o zamieszczenie rysunków profili przyłączy: wodociągowego 
i kanalizacyjnego, dla sprawdzenia czy w związku z włączeniem instalacji wod. - kan. do istniejącego budynku nie należy przewidzieć robót wewnątrz budynku np. przebicia przez istniejące przegrody, rozbiórki warstw posadzkowych i późniejszego ich uzupełnienia?

Woda i kanalizacja jest poza budynkiem. Należy przyjąć jak w kosztorysie.

- W poz. 22 i 23 kosztorysu uwzględniono rozbiórkę nawierzchni bitumicznej 
o grubości 10 cm. Czy pod warstwą nawierzchni bitumicznej nie występuje podbudowa betonowa lub tłuczniowa (jakiej grubości), którą również trzeba będzie rozebrać i usunąć?

W kosztorysie ujęto rozbiórkę masy bitumicznej wraz zaklinowanym nią kruszywem o łącznej grubości 10cm.

- Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu oświetlenia boisk.

Rozmieszczenie oświetlenia na boiska znajduje się na projekcie zagospodarowania terenu. Układ w budynku oraz tablica rozdzielcza znajduje się w projekcie architektonicznym budynku.