Łęczyca, dnia 27.10.2010 r.

RG. 341/21/2010

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 341/21/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 341/21/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kompleksie budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Łęczycy i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy – zakres dodatkowy

W dniu 26.10.2010 roku od jednego z Oferentów wpłynęły  następujące zapytania:

- Czy istnieje możliwość zmiany szerokości drzwi aluminiowych z 1300 i 1350 mm na wymiar 1430 mm co jest minimalną szerokością dla drzwi dwuskrzydłowych z zachowaniem światła przejścia 900 mm.? Ewentualnie zmniejszenia tych wymiarów do 1200 mm i zastosowanie drzwi jednoskrzydłowych ze światłem przejścia 900 mm?

Odp. Zamawiający zmienia szerokość drzwi aluminiowych z 1300 i 1350 mm na wymiar 1430 mm z zachowaniem min. 900 mm szerokości jednego skrzydła drzwiowego (w świetle)

- Jeśli na pytanie 1. padła odpowiedź twierdząca kto zajmie się zwiększenie lub zmniejszeniem otworów?

Odp. Zwiększeniem szerokości otworów drzwiowych zajmie się wykonawca na podstawie zaktualizowanego kosztorysu.

- Czy w przypadku drzwi o wysokości 2400 istnieje możliwość obniżenia drzwi do 2100 mm 
i zastosowanie nad nimi naświetla dla uzupełnienia wymiaru?

Odp. Zamawiający zmienia wysokość drzwi z 2400 mm do 2100 mm z jednoczesnym wykonaniem sklepienia. Zgodnie ze zmienionym kosztorysem oraz zmienionym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:

Pkt. 1.8.3

Było:

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 października 2010 r. o godz. 12:00.

Jest:

Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 listopada 2010 r. o godz. 12:00.

Pkt 1.10.4

Było:

Oferta wina być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z oznaczeniem Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kompleksie budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy – zakres dodatkowy – nie otwierać przed dniem 29 października 2010 roku do godziny 12.30.

Jest:

Oferta wina być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z oznaczeniem Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kompleksie budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy – zakres dodatkowy – nie otwierać przed dniem 3 listopada 2010 roku do godziny 12.30.

Pkt 1.11

Było:

Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, 
tel. (24) 388-72-00, fax. (24) 721-32-17, do dnia 29 października 2010 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października  2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego jw., sala Nr 14 (I piętro)

Jest:

Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, 
tel. (24) 388-72-00, fax. (24) 721-32-17, do dnia 3 listopada 2010 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego jw., sala Nr 14 (I piętro)