Łęczyca dnia, 14.12.2012 r.

Do wszystkich oferentów Nr postępowania RG. 272.12.2012. PK

Dot.:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG. 272.12.2012. PK w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła”.

W dniu 13.12.2012 roku wpłynęło od Oferenta  następujące pytanie:

W urządzeniach równoważnych załączonych dnia 12.12.2012 r. w poz 37 jest chłodnica bezpieczeństwa HDG Bavaria. Brak takiego wyposażenia w tym modelu kotła. Prosimy 
o wyjaśnienie.

Odp. W projekcie w zestawieniu materiałów i na schemacie pod poz. 54 ujęto chłodnicę bezpieczeństwa,  która stanowi odrębne urządzenie.

Chłodnicę bezpieczeństwa może pełnić np. zabezpieczenie termiczne, np. 5067.

Jeśli zaproponowany przez Oferenta kocioł będzie posiadał wbudowaną chłodnicę bezpieczeństwa to można rozważyć rezygnację z w/w urządzenia.

Ponadto do Zamawiającego wpłynęło również pytanie, czy Inwestor jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych i czy zostanie ona udostępniona Wykonawcy? Czy Wykonawca musi na własny koszt pozyskać mapę do celów projektowych?

Odp. Zamawiający posiada jedynie mapę do celów projektowych zawartą w Projekcie budowlanym kotłowni i rozbiórki komina.