POWIAT ŁĘCZYCKI

PL. T. KOŚCIUSZKI 1

99-100 ŁĘCZYCA

Udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RG. 272.3.2017.PK

,, Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Łęczycy”

Łęczyca 03.03.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Nazwa oraz adres zamawiającego

- POWIAT ŁĘCZYCKI

pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel. (0-24) 388-72-00

Godziny urzędowania: pon., wt, czw.  7.30 – 15.30

śr.      7.30 – 16.30

pt.      7.30 – 14.30

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia w  Łęczycy

54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

Numer NIP: 507-00-11-299

Numer REGON: 611016123

1.2 Tryb udzielenia zamówienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwana dalej „ustawą pzp”, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.

1.3  Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na:

Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – umowa z dnia 
31 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0005/16-00 zawarta z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, na dz. 1292/31 i 1292/28. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja edukacyjna, kształcenie zawodowe. Roboty budowlane dotyczą budynku głównego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem, budynku warsztatów mechanicznych, budynku warsztatów szkolnych oraz budynku warsztatów samochodowych.

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

Budynek szkoły, sala gimnastyczna z łącznikiem

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji.

- Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u.: częściowa modernizacja instalacji i montaż kolektorów słonecznych – 8 paneli.

- Modernizacja oświetlenia: wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie ledowe 
i montaż oświetlenia LED w sali gimnastycznej i jej zapleczu.

- Ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej + łącznika. Całość pokryć papą termozgrzewalną oraz wykonać nowe obróbki blacharskie rynien i rur spustowych 
i odgromienia.

- Ocieplenie ścian piwnic budynku szkoły i ścian fundamentowych Sali gimnastycznej Wykonanie (odtworzenie) opaski wokół budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

- Wymiana okien i drzwi budynku szkolnego, sali gimnastycznej i łącznika, 
z wywietrznikami higrosterowanymi okien w budynku szkolnym oraz rekuperatorem 
i klimatyzacją w sali gimnastycznej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, sali gimnastycznej i łącznika styropianem  metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Wykonanie (odtworzenie) daszków nad drzwiami wejściowymi, schodów wejściowych z balustradami.

- Wykonanie w sali gimnastycznej nowej ogrzewanej podłogi o nawierzchni sportowej 
z linoleum, ocieplenie podłogi z użyciem styroduru.

- Ocieplenie stropu poddasza budynku głównego szkoły matami z wełny mineralnej, ułożonej między legarkami, całość pokryć płytą OSB. Remont dachu: obróbki blacharskie, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie odgrzmienia.

Budynek - warsztaty mechaniczne

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: Wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji.

- Ocieplenie stropodachu matami wełny mineralnej lub styropianu. Całość pokryć papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów i wykonanie instalacji odgromowej.

- Wymiana okien i drzwi budynku, okna z wywietrznikami higrosterowanymi okien.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu styrodurem. Wykonanie – odtworzenie chodnika i opaski wokół budynku.

Budynek – warsztaty samochodowe

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: Wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji 
+ przyłącza.

- Ocieplenie stropodachu matami wełny mineralnej lub styropianu. Całość pokryć papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów i wykonanie instalacji odgromowej.

- Wymiana okien i drzwi budynku, okna z wywietrznikami higrosterowanymi okien.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu styrodurem. Wykonanie – odtworzenie chodnika i opaski wokół budynku.

Budynek – warsztaty szkolne

- Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: dokończenie modernizacji instalacji c.o., montaż osłon grzejnikowych, wykonanie wstępnej regulacji po termomodernizacji budynku.

- Ocieplenie stropodachu matami wełny mineralnej lub styropianu. Całość pokryć papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów i wykonanie instalacji odgromowej.

- Wymiana okien i drzwi budynku, okna z wywietrznikami higrosterowanymi okien.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu styrodurem. Wykonanie – odtworzenie opaski wokół budynku.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Przedmiarem załącznik Nr 8

- Kosztorysem nakładczym załącznik Nr 9,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  załącznik Nr 10,

- Dokumentacją projektową załącznik Nr 11

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w min.: koszty obsługi geodezyjnej; opinii 
i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty tablic informacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 roku 
o odpadach (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) w tym:

 przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

 	ponosi koszty z tytułu jw.,

 na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

- złom pozyskany w wyniku termomodernizacji należy do Zamawiającego.

Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.

Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w PN i aprobatach technicznych.

Znaki towarowe materiałów budowlanych występujące w opisach technicznych i przedmiarach robót wszystkich branż stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione innymi równoważnymi wyrobami producentów nie gorszymi niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w projektach budowlanych z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów i właściwości technicznych i jakościowych.

W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, parametrów technicznych, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów (atesty i dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne oraz dane techniczne urządzeń, określone przez producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że materiały równoważne posiadają odpowiednie parametry techniczne), zgodnie z zapisem § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016r,  poz. 1126).

Parametry techniczne jakie powinny posiadać materiały i urządzenia równoważne zostały określone w  poszczególnych branżach dokumentacji projektowej (tj. w tabelach „Nazwy własne materiałów i urządzeń zawartych w projekcie’’. W przypadku, gdy na podstawie załączonych do oferty dokumentów dotyczących materiałów bądź urządzeń równoważnych będzie wynikało, iż nie posiadają tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych uwzględnionych w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowoduje to odrzucenie oferty.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych Zamówienie (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.33.11.00-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.26.00.00-7  Docieplenie dachów

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe

Zgodnie z art. 24aa Ustawy zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

1.4 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 31 października 2017 r. 
Okres gwarancji jakości -  zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.

Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż – 
60 miesięcy.

Szczegóły dotyczące biegu okresu gwarancji zostały uregulowane w projekcie umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga: Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

1.5 Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

- zdolności technicznej lub zawodowej;

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegającą na termomodernizacji budynków o wartości co najmniej  2 000 000,00 zł brutto każda (słownie: dwa miliony złotych)

(potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone).

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 
w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego;

- Wymagane jest by Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj.:

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej - co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika budowy),

- 	Kierownikiem robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej min. w ograniczonym zakresie lub uprawnienia równoważne - co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika robót elektroinstalacyjnych).

- 	Kierownikiem robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych w ograniczonym zakresie lub uprawnienia równoważne - co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. 	Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy tj.:

- obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:

zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy PZP,

3.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

6.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.4.

7.  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.

8.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. 	Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składanych wraz z ofertą:

- Podpisany i wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy -  załącznik Nr 2 do SIWZ;

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie - wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia;

- Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik  nr 2 do SIWZ;

- Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik  nr 2 do SIWZ;

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

  - W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu należy przedłożyć:

- Wykaz ważniejszych zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat 
o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości,  spełniającej wymóg podany SIWZ -  Załączniki Nr 5 do SIWZ ;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik 
nr 6 do SIWZ;

- Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ;

- Kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załącznika nr 9 do SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie i jest wyłącznie elementem pomocniczym;

- Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych – Załącznika nr 12  do SIWZ ;

- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika nr 3 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust 2.2:

  - pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

  - pkt b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument/ dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a) i pkt b) ii powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt b) i, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 2.2 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy.

- Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców  oddzielnie składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, 
o których mowa w ust. 2.2 Wykonawcy  przedstawiają pełnomocnictwo osoby wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 2.2 pkt a-d.

- Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych 
w ust 2.2 pkt. a – d, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 Ustawy.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt. 2, pkt. 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, 
o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (według Załącznika nr 3) o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Forma porozumiewania się

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:

- POWIAT ŁĘCZYCKI

pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel. 24 388-72-00

fax. 24 721 32 17

e-mail: przetargi@leczyca.pl, rozwoj@leczyca.pl

Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba w/w adresy 
e-mail. W tytule należy wpisać numer postępowania: RG.272.3.2017.PK.

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na oba powyżej wymienione adres e-mailowe.

Adres, pod którym można składać korespondencję osobiście:

- POWIAT ŁĘCZYCKI

pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca, pok. 35 (II piętro)

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 3, przed upływem wymaganego terminu.

5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.

6. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami pkt 1.10 niniejszej SIWZ, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- w sprawach ogólnych związanych z procedurą przetargową i w sprawach technicznych:

Marzena Kamińska – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego 
w Łęczycy

Paulina Kowalczyk – Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łęczycy

tel. 024 388 72 27

tel. 024 388 72 27

2. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Z osobami wymienionymi 
w pkt 1 można kontaktować się w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Wyjaśnienie odnośnie treści dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami 
i zmianami.

1.8 Wymagania dotyczące wadium

### Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysiące złotych).

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu

### przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe RG.272.3.2017.PK”.

### Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego:

### konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia w  Łęczycy,

### nr konta bankowego: 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101;

### W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej.

### W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Łęczycki. Oryginał dokumentu Zamawiający złoży w KASIE Powiatu Łęczyckiego, 
Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca.

### W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – w treści dokumentu Wykonawcy wspólnie składający ofertę muszą zostać wymienieni z nazwy i adresu  wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę.

### Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.).

### W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost.

### Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe 
i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem.

### 10.  Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy i ich brak powodować będą odrzucenie oferty.

### 11.  Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.

.

1.9 Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.10 Opis sposobu przygotowania ofert

#### Wymagania ogólne

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3.	Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu 4 
i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie 
z zapisami art. 23 ust. 2 upzp.

Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

Wykonawca musi wykazać , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

#### Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączone w formie odrębnego załącznika należy podać również w formularzu oferty.

#### Zmiana lub wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

- Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

1.11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Informacje o sposobie składania ofert

Składanie ofert:

1. Opakowanie ofert

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:

Oferta na: Termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy - nie otwierać do dnia 21.03.2017 r. do godz. 10:30.

2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:

1) ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - Starostwo Powiatowe w Łęczycy 
 Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17, do dnia 
21 marzec 2017 r. do godz. 10.00.

2) w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty do Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca.

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - Starostwo Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, sala konferencyjna Nr 14 (I piętro) w dniu 
21 marca 2017 r.  o godz. 10.30.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

1.12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny oferty netto, podatku VAT oraz ceny brutto przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Ceny powinny być podane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo 
i słownie.

1.13 	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Oferta oceniana będzie pod względem:

1. Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.   Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będą miały zastosowanie zasady i kryteria określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Oferty będą oceniane wg kryterium z określonym procentowym znaczeniem:

Kryterium 						Waga

- Cena oferty brutto - 						60%

- Długość okresu gwarancji - 				40 %

Kryterium nr 1 - Cena oferty  (Kc)

Cena będzie wynikała z Ceny całkowitej oferty zapisanej w Formularzu Ofertowym. 
Ze wszystkich wartości cen „Ci” złożonych ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako  „C min”.

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:

C min

Kc = ----------------- x 60% x 100

Ci

C – cena całkowita oferty nie podlegającej odrzuceniu,

C min – cena najniższa spośród  złożonych ofert,

Ci – cena indywidualna badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Maksymalna ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2 – Długość okresu gwarancji  (Kg)

Gwarancja będzie wynikała z całego Okresu udzielenia gwarancji zapisanego w Formularzu Ofertowym.

Sposób obliczenia punktów w kryterium długość okresu gwarancji:

Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 60 miesięczny okres.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:

- 60 miesięcy otrzyma – 0 punktów,

- 72 miesięcy otrzyma – 20 punktów,

- 84 miesięcy otrzyma – 40 punktów.

Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 72 lub 84 miesięcy. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną
z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 84 miesiące; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 60,72 lub 84 miesięcy „ w dół” i pełnych punktów powyżej.

W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji w przedziale pomiędzy 60 a 84, wyrażoną inną liczbą niż 60, 72 lub 84 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punktów dokona zaokrąglenia „ w dół” np. gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji wynoszący 63 miesiące otrzyma ilość punktów odpowiednią dla okresu 60 miesięcznego, natomiast sama umowa zostanie zawarta  z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych miesięcy „w dół”.

Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:

K = Kc + Kg

gdzie:

K – łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę,

Kc – punktu uzyskane w kryterium cena brutto,

Kg – punktu uzyskane w kryterium długość okresu gwarancji,

1.14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione 
w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie odwoławcze.

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

1.15  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  stanowić będzie 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, składanej w postępowaniu prowadzonym po podpisaniu umowy.

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 poz. 359 ze zm)

Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienione formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez Zamawiającego tj: 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

3.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes beneficjenta w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości.

5.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu 
w wysokości 70% kwoty jak w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
i odbioru robót.  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak w pkt. 1 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji jak w pkt. 1.15.1 winno być wniesione -  
w pełnej wysokości tj. 10 % ceny ofertowej brutto na okres wykonania zamówienia tj. do dnia 31 października 2017 r. i w wysokości 30% tej kwoty na okres rękojmi,  liczony od dnia odbioru końcowego  prac – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o którym mowa w pkt. 1.15.1. SIWZ przy zachowaniu ciągłości 
i wysokości zabezpieczenia.

1.16 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji.

1.17 	Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy, oferent może wnieść pisemne odwołanie zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy.

II.	INFORMACJE DODATKOWE

2.1 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnie ofert częściowych.

2.2 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.3 	Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie wyklucza zamówień w przypadku wystąpienia koniecznych prac nieprzewidzianych wynikłych w trakcie realizacji zadania,  w przypadkach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt. 6, 7  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4 	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.5 	Adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego.

sekretariat@leczyca.pl

www.leczyca.pl

2.6 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.

2.7	Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

2.7.1) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

2.7.2) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, 
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

2.7.3) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane 
w toku aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.8 	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.9 	Wymagania dotyczące zatrudnienia osób - określone w art. 29 ust. 3a uPzp.

Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie wskazania przez Zamawiającego  obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, 
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w § 14, 
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ

2.10 	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 Ustawy.

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1. 	Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych 
w dokumentacji projektowej lub ofercie, sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.

2.2.	Zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy;

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

d) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2.3. 	Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3. 	Zmiany umowy przewidziane powyżej  dopuszczalne są na następujących warunkach:

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, a także sposobu wykonania pod warunkiem nie zwiększenia ceny

- pkt. 2.2. lit.a – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania,

- pkt. 2.2. lit.b – o czas trwania warunków atmosferycznych opisanych w tym pkt,

- pkt. 2.2. lit.c – o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych badań lub ekspertyz,

- pkt. 2.2.  lit. d – o czas  przedłużenia się procedur administracyjnych,

- pkt. 2.3.- w przypadku  ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w granicach tej zmiany.

4. Zmiana osób personelu Wykonawcy, wymienionego w ofercie na uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu po akceptacji Zamawiającego.

5. 	Zmiana rachunku bankowego.

6.	Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

III.	 PODWYKONAWCY

- Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji tych prac przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, pl. T. Kościuszki 1,99-100 Łęczyca.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zadania podwykonawcom należność wykazana w fakturze za usługi wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

W związku z planowaną zmianą Ustawy o systemie oświaty, w trakcie realizacji projektu może nastąpić zmiana nazwy placówki oświatowej, której dotyczy projekt.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7  - wzór umowy

Załącznik nr 8 - przedmiar robót

Załącznik nr 9 - kosztorys nakładczy

Załącznik nr  10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych

Specyfikację sporządził:								Zatwierdził:

Łęczyca, dnia ………… 2017 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

dla przetargu nieograniczonego pn.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Zamawiający: Powiat Łęczycki,

pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

tel. (0-24) 388-72-00 fax. (0-24) 721-32-17

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Numer telefonu ..................................................................................................................................

Numer faksu ......................................................................................................................................

E-mail.............................................................................................................................................

NIP .....................................................................................................................................................

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Powiat Łęczycki w trybie przetargu nieograniczonego na

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w poniższej ofercie, zgodnie 
z warunkami dokumentacji przetargowej za:

1) cenę ofertową:

|  | Wartość netto | podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy – budynek główny wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem |  |  |  |
| Termomodernizacja – roboty budowlane w budynku szkoły |  |  |  |
| Termomodernizacja – roboty budowlane w budynku sali gimnastycznej i łączniku |  |  |  |
| Prace remontowe wewnątrz zaplecza Sali gimnastycznej |  |  |  |
| Solary – 8 szt., klimatyzacja, wentylacja, instalacja wodociągowa, grzewcza zasilająca wentyl., instalacja elektryczna (solary, wentylacja), osłony na grzejniki |  |  |  |
| Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy – budynek warsztatów mechanicznych |  |  |  |
| Termomodernizacja – roboty budowlane |  |  |  |
| Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy – budynek warsztatów samochodowych |  |  |  |
| Termomodernizacja – roboty budowlane |  |  |  |
| Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy – budynek warsztatów szkolnych |  |  |  |
| Termomodernizacja – roboty budowlane |  |  |  |
| Instalacja co warsztatu - przyłącze |  |  |  |
| RAZEM (brutto) |  |  |  |

2) w terminie do:

…….……………………………..……………………………………………………………..……

3) na wykonane prace udzielam ……… miesięcy gwarancji,

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy załącznik Nr 7 do SIWZ

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

6) osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........………………..………………..………

……………………………………………………………................................................................

7) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164):

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania oraz 
w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania powodu ich zastrzeżenia*

| L.p | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji zastrzeżonej | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

8) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

| Lp. | Zakres | Nazwa Podwykonawcy (jeżeli jest znana na tym etapie) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

9) Wadium w kwocie ….......................... zostało wniesione w dniu ................................................ w formie:.............................................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

..........................................................................................................................................................,

a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niżeli pieniądz  na adres:....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

, prowadzonego przez Powiat Łęczycki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………..…………………………………………….……..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (Jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.:………………………………………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia ………………….

miejscowość

…………………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w pkt. 1.5 ppkt 1) – 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (Jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w

…………………………………………………………………………….…………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ………………….….………….…………………………………………….…………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK

pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.6.2016.PK  informuję/-emy, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty*:

1 ………………………………………………………….……………………………………………

2 ………………………………………………………….……………………………………………

3 ………………………………………………………….……………………………………………

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK

pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.1.2017.PK  informuję/-emy, że:

□ wykonam/-y całe zamówienia siłami własnymi*

□ przy pomocy Podwykonawców wykonam/-y następujące części zamówienia*:

| Lp. | Opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca wypełnia powyższą tabelę.

Oświadczam/-y, że w przypadku zatrudnienia Podwykonawców ponoszę/-imy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich Podwykonawców.

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK

pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Wykaz ważniejszych zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat

o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości spełniającej wymóg podany 
w SIWZ

Składając ofertę w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych, na potwierdzenie czego przedstawiam poniższy „Wykaz robót budowlanych”, zawierający zrealizowane inwestycje spełniające określone przez Zamawiającego w punkcie 1.5 SIWZ wymogi:

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA adres, wykonany zakres rzeczowy – zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego – należy podać rodzaj, miejsce i wartość | Wartość zamówienia (brutto) | Termin realizacji od ÷ do | Zamawiający | Doświadczenie zawodowe (w przypadku udostępnienia podać nazwę podmiotu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | własne Wykonawcy lub jednego z Wykonawców występujących wspólnie innego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………….. |
|  |  |  |  |  | własne Wykonawcy lub jednego z Wykonawców występujących wspólnie innego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………….. |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA

Do wykazu  należy  dołączyć  dowody  na  potwierdzenie, że wykazane powyżej roboty wykonane zostały lub są wykonywane należycie.

Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK

pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆW WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe Rodzaj uprawnień z podziałem na wymagane specjalności Doświadczenie w latach/ stanowisko | Planowana funkcja (specjalność) przy realizacji zamówienia | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Podstawa dysponowania osobą. Pracownik własny/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……….……., data: ………………

miejscowość

…………………………………

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa Nr …../2017 - projekt

o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

w dniu ……………… pomiędzy Powiatem Łęczyckim z siedzibą w Łęczycy reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

……………………………………………………

………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez

…………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy

§ 1

1.	Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia ……………. (załącznik nr 1)  wraz z załącznikami do niej, wybranej zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, sygnatura sprawy RG.272.3.2017.PK.

2.	Zakres robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy jest określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

3.	Przedmiotem umowy jest „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Łęczycy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014 – 2020.

4.	W ramach podpisania umowy z  Instytucją Zarządzającą RPO WŁ, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

5.	Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych urządzeń 
w ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

6.	Zakresy rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy określone w § 1 i § 7 niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie z wyjątkiem prac, które będą mogły być wykonane na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 7 ust. 3.

7.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które uznaje za wystarczające do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.

2.	Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektu budowlanego, normami polskimi, posiadać stosowny atest oraz być zgodne z poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów wymagane przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje.

3.	Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosić będzie Wykonawca. Nie dopuszcza się wykonywania prac termomodernizacyjnych z rusztowań ruchomych.

Terminy realizacji

§ 3

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisaniu umowy.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia 31 październik 2017 r. - ostateczny termin podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2.	Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

3.	Ze względu na realizację projektu na funkcjonującym obiekcie szkolnym dopuszcza się prowadzenie prac w budynkach jedynie w okresach ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, a wyjątkowo w innych okresach, tylko w częściach obiektu wyłączonych z zajęć przez Dyrektora szkoły.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.	Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

2.	Przekazanie planu sytuacyjno - wysokościowego z naniesionym uzbrojeniem znajdującym się na terenie placu budowy.

3.	Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.

4.	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

5. 	Koordynacja robót.

6.	Dostarczenie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych oraz udostępnienie mediów.

7. 	Zapłata umówionego wynagrodzenia.

8. 	Odebranie wykonanych robót po usunięciu ewentualnych usterek i wad.

9.	Dostarczenie Wykonawcy projektu budowlanego wraz z wykazem rysunków i pisemnym oświadczeniem o jego kompletności.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlanym obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi.

2)	Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

3) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.

4) Zabezpieczenie we własnym zakresie na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

5)	Zawarcie umów o ubezpieczenie robót, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

c) szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

6)	Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszej umowy

i winna być dostarczona:

a) w przypadku ubezpieczeń wymienionych w pkt 5 lit. a) i b) jako załącznik do oferty przetargowej;

b) w przypadku ubezpieczeń wymienionych w pkt 5 lit. c) w dniu podpisania umowy.

7)	Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.

8)	Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a) ochronę mienia,

b) oznakowanie terenu budowy,

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

f) wykonanie zabezpieczeń dla osób i mienia w rejonie prowadzonych robót.

9)	Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.

10) Pokrywania wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, zajęcia chodników oraz jezdni itp.

11)  Prowadzenie dziennika budowy.

12) Zawarcie umów z podwykonawcami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy za zgodą Inwestora - Zamawiającego (art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego).

13) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

14) Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.

15)	Przedstawienie planu organizacji budowy.

16) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres oferty.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami i odpowiedzialność tę ubezpiecza, zgodnie z zapisem § 5 ust.1 pkt 5 i 6.

3.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do placu budowy branżowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom.

4.	Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

5.	Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 1 - 4, Wykonawca przyjmuje na siebie następujący obowiązek szczegółowy informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

6.	Wykonanie robót zamiennych wymaga akceptacji pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu umowy o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od przyjętych w zamówieniu.

§ 6

        - Wykonawca ustanawia kierownika budowy  oraz kierowników robót w osobie:

- Pan ………………….- posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. do kierowania robotami budowlanymi - Kierownik budowy, tel…………………………………

- Pan ………………….- posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, tel…………………………………

- Pan ………………….- posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych tel…………………………

  - Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą Pan/i………………………….

Pan/i………………………….

Pan/i………………………….

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 7

- Ustala się ryczałtowe wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości:

……………………….. netto

……………………….. VAT

……………………….. brutto

(słownie brutto: …………………………………………………………..… złotych 00/100 brutto)

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty robót i urządzeń, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia.

2.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT, który naliczony będzie w wystawionej fakturze według obowiązującej stawki.

3.	Wykonanie robót dodatkowych, nie objętych zatwierdzoną przez Zamawiającego ofertą, może nastąpić jedynie w oparciu o protokół konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego określonego w załączniku nr 1, których nie można przewidzieć w chwili wyboru oferty.

Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o wskaźniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie ryczałtowe).

Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

4. 	Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w złotych polskich.

5.	Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa będzie przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wraz z protokołem odbioru robót przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………...nr rachunku …………………

6.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

7.	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

Powiat Łęczycki, pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Nr NIP: 507-00-11-299

Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT i jego nazwa brzmi:

…………………………………………………………………………………………………

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia wraz z żądaniem dostarczenia właściwej faktury.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 8

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów 
i dopuszczeń do stosowania, aprobat technicznych oraz danych technicznych urządzeń, określonych przez producenta lub inne dokumenty potwierdzające niegorsze parametry techniczne co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Odbiór  końcowy robót  nastąpi po zakończeniu robót, i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru. Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy i zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od  daty pisemnego  zawiadomienia  o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy może wstrzymać podpisanie protokołu końcowego odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

  - Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Powyższych czynności zostaną sporządzone protokoły.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

- Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo, jednakże wykonywanie dalszych prac na robotach ulegających zakryciu lub zanikowych w ciągu 3 dni od zgłoszenia potrzeby ich odbioru bez ich faktycznego odbioru przez Inspektora nadzoru, może być traktowane, jako wykonanie robót w sposób nienależyty tj. niezgodnie z umową.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy

§ 9

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres:

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane …….. licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego 
i powstałe w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze robót. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia.

5. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zgłoszenia do usunięcia wady.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji oraz złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, składanej w postępowaniu prowadzonym po podpisaniu umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2)	 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienione formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

      - Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes beneficjenta w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości.

      - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wys. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

      - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

      - Kwota, o której mowa w pkt. 8. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Odstąpienie od umowy

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w treści art. 635, art. 636, art. 644 w związku z art. 656 Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy,

    - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przerwał realizację robót 
i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 10 dni,

    - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

    - w przypadku niezrealizowania robót zgodnie z harmonogramem lub stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami zamawiającego,

    - jeżeli po proponowanym odbiorze w przedmiocie umowy występują wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy,

    - w przypadku wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4.	W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane części umowy. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy.

5.	W przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

    - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

    - w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku 
i rozliczenia robót, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

Kary umowne

§ 11

1.	Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu całości przedmiotu umowy, za nie usunięcie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania rękojmi wad i usterek oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z  należności Wykonawcy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% całości zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:

1) zwłoki w dostarczeniu dokumentacji technicznej,

2) zwłoki w przekazaniu placu budowy,

3) zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy powyżej 30 dni.

Zmiana umowy

§ 12

1.	Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

2.	Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1. 	Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, sposobu wykonania gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, sposobu wykonania stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie

2.2.	Zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

d) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2.3. 	Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3. 	Zmiany umowy przewidziane powyżej  dopuszczalne są na następujących warunkach:

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, a także sposobu wykonania pod warunkiem nie zwiększenia ceny,

- pkt. 2.2. lit.a – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania,

- pkt. 2.2. lit.b – o czas trwania warunków atmosferycznych opisanych w tym pkt,

- pkt. 2.2. lit.c – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych badań lub ekspertyz,

- pkt. 2.2.  lit. d – o czas  przedłużenia się procedur administracyjnych ,

- pkt. 2.3.- w przypadku  ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w granicach tej zmiany.

4. Zmiana osób personelu Wykonawcy, wymienionego w ofercie na uzasadniony wniosek Wykonawcy na osoby o równoważnym doświadczeniu po akceptacji Zamawiającego.

5. 	Zmiana rachunku bankowego.

6.	Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Podwykonawcy

§ 13

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji tych prac przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęczycy; Pl. T. Kościuszki; 99-100 Łęczyca.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części usług podwykonawcom należność wykazana w fakturze za usługi wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do   podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

Wymagania odnośnie zatrudnienia osób na umowę o pracę

§ 14

1. 	Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania.

2. 	Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia pracowników o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

3. 	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

4. 	Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości całości zadania inwestycyjnego.

5. 	Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu każdorazowo na żądanie oświadczeń od podwykonawców zgodnie z ust. 2.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 15

Niezależnie od kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy każda ze stron umowy zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zastaw

§ 16

W celu zabezpieczenia przysługujących mu z niniejszej umowy praw i roszczeń Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych, znajdujących się na placu budowy.

Postanowienia końcowe

§ 17

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dokonywane z zastrzeżeniem art. 144 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych, dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy wymienionej w ust. 1 i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

4.	Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1).

- Dokumentacja projektowa (załącznik nr 2).

- Wykaz podwykonawców (załącznik nr 3).

- Polisa Ubezpieczenia Umowy (załącznik nr 4).

5. 	Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

............................................                            	             	……….................................

Zamawiający                                                 		          Wykonawca

Załącznik nr 12 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.3.2017.PK

pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych

Niniejszym oświadczam, iż:

-  przedmiot zamówienia wykonam bez zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych*

- przedmiot zamówienia wykonam przy zastosowaniu materiału i urządzeń równoważnych* tj.:

| Lp | Materiał/urządzenie wykazane w SIWZ i załącznikach | Oferuję w zamian (nazwa producenta) materiał/urządzenie równoważne | Opis (parametry techniczne), dokładny i jednoznaczny typ urządzenia, materiału/urządzenia równoważnego |
| --- | --- | --- | --- |

Integralną częścią niniejszego oświadczenia są n/w dokumenty (pkt. 1.3 SIWZ):

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………….